## Теплоснаб т. 2
Приложение
к письму от^С 02 ,_2018 г.
№ 4-5-5/
Формы для заполнения исходных данных, необходимых для расчета фактических показателей надежности и энергетической
эффективности
Наименование предприятия | Наименование объекта (*) | Наличие утвержденной инвестиционной программы (да /нет) | Наличие концессионного соглашения (да /нет) | Тепловые сети
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2017 год, шт. |  | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2017 году, км |  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, км |  | (**) Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год, м3 |  | (**) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2017 год, Г кал |  | Материальная характеристика тепловой сети на 2017 год, м2 |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характер исти ке тепловой сети на 2017 год, м3/м2 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2017 год, Г кал/м2
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ООО "ТеплоСнаб" |  | нет | да | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 15.572 | 15.572 | 100 | 100 | 46.36 | 46.36 | 0.33 | 0.33 | 2.15 | 2.15
(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно;
(**) - рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

## Теплоснаб т.1
Наименование предприятия | Наименование объекта (*) | Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2017 год. шт. |  | Общая мощность источников тепловой энергии на 2017 год, Гкал/час |  | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, Гкал/час |  | (*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2017 год, т.у.т./Г кал
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ООО ТеплоСнаб"" |  | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 231.1 | 257.95
(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно.