## Лист1
Оценка присоединенной мощности котельной ООО "Теплоснаб "
№ п/п | Перечень котельных | Характеристика: автоматическая, с ручным управлением | По состоянию на 15.05.2017 |  |  | Присоединенная мощность, Гкал/год (с ГВС) | Резерв мощности, всего Гкал/год (с ГВС)
|  |  | Общая установл. Мощность, Гкал/час. | Присоединенная мощность, Гкал/час | Резерв, Гкал./час
1 | котельная ул. Южная д.7 | Ручным управлением | 1.17 | 0.49 | 0.68 | 2845.92 | 3949.44
ул.Южная,
| ИТОГО |  | 1.17 | 0.49 | 0.68 | 2845.92 | 3949.44
ООО "Теплоснаб " | [5 empty] | Журавлев С.И.